Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a € 40.000,00 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurament.

Numero di gara: 7603395

CIG Lotto 3: 8108202BF3

OFFERTA TECNICA – LOTTO 3

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il bene proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

| Caratteristiche Tecniche Minime | Dichiarazione |
| --- | --- |
| Stativo a luce incidente e trasmessa | ( SI | ( NO |
| Ergonomia binoculare | ( SI | ( NO |
| Zoom | ( SI | ( NO |
| Distanza di lavoro di almeno 100 mm | ( SI | ( NO |
| Durata minima della garanzia, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo | ( SI | ( NO |

E DICHIARA

che il bene offerto presenta le seguenti caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa:

| Caratteristica Tecnica Qualitativa | Dichiarazione |
| --- | --- |
| Stativo LED con luce incidente e trasmessa, con LED precentrati per un miglior contrasto | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Tecnologia Fusion Optics | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Profondità di campo di 12 mm | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Ingrandimenti fino a 55x | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Zoom da 9:1 | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Distanza di lavoro di 122 mm | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Dispositivi click-stop per lavorare con impostazioni riproducibili dello zoom | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |
| Correzione apocromatica ottica | ( Caratteristica presente ( Caratteristica non presente |

FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:

| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca Modello Ditta Produttrice Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Tempi di Consegna | ……. giorni solari consecutivi |
| Termine per il Collaudo | ……. giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia post-vendita, decorrente dal collaudo Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | ……….. mesi ………………………….. ………………………….. …………………………….. |
| Modalità e Tempistiche del servizio di formazione (training) rivolto al personale utilizzatore |  |

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate